# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

# Администрация

# Кимильтейского муниципального образования

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# от 08.09.2020 года                                 с. Кимильтей                                              № 69

Об утверждении программы производственного

контроля качества питьевой воды в Кимильтейском

муниципальном образовании Зиминского района

Иркутской области на 2020 – 2024 годы

## В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора пробы воды”,ст. ст. 23, 46 Устава Кимильтейского муниципального образования, администрация Кимильтейского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды в Кимильтейском муниципальном образовании Зиминского района Иркутской области на 2020 – 2024 годы.

2.Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом издании Кимильтейского муниципального образования «Информационный вестник» и разместить на сайте администрации Кимильтейского муниципального образования Зиминского района: кимильтей.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

4.Исполнение производственного контроля возложить на директора муниципального казенного учреждения «Служба коммунального хозяйства Кимильтейского муниципального образования».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кимильтейского

муниципального образования					                   Н.Н. Андреев

Приложение

к постановлению администрации

Кимильтейского муниципального

образования от 08.09.2020 г. № 69

ПРОГРАММА

производственного контроля качества

питьевой воды в Кимильтейском муниципальном образовании

Зиминского района Иркутской области

на 2020 – 2024 годы

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 28 декабря 2012 г. № 1204 “Об утверждении критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей воды, показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды”

Рабочая программа производственного контроля распространяется на использование воды для хозяйственно-бытовых нужд и включает в себя указания места отбора проб, частоты отбора проб и перечень показателей, по которым осуществляется контроль.

2. ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Обеспечение населения питьевой водой в соответствующей требованиям санитарных норм и правил. Контроль качества воды для хозяйственно-бытовых нужд в эпидемиологическом и радиационном отношении, по химическому составу и органолептическим свойствам с целью обеспечения безопасности для человека.

Рабочая программа утверждается на 5 лет, 2020 – 2024 года.

3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водопровод в Кимильтейском муниципальном образовании относится к централизованным и нецентрализованным системам холодного водоснабжения.

В соответствии со ст. 6 указанного закона, а также ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация водоснабжения населения относится к полномочиям органов местного самоуправления.

Водоснабжение населения Кимильтейского муниципального образования осуществляется через водопроводную сеть. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Система водоснабжения Кимильтейского муниципального образования состоит из 2 водоводов (с. Кимильтей, с. Перевоз), 4 артезианских скважин (4-непосредственно из источника), глубинных насосов, забирающих воду из водоносного горизонта.

Скважина № 1 расположена Иркутская область, Зиминский район, поселок ж/д ст. Перевоз, ул. Ленина, 11А.

Забор воды производится непосредственно из источника, протяженностью 20 метров.

Потребителями воды являются жители поселка ж/д ст. Перевоз Кимильтейского муниципального образования. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения составляет 102 человек.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Скважина № 2 расположена Иркутская область, Зиминский район, поселок ж/д ст. Перевоз, ул. Железнодорожная, 8А.

Забор воды производится непосредственно из источника, протяженностью 18 метров.

Потребителями воды являются жители поселка ж/д ст. Перевоз ул. Железнодорожная Кимильтейского муниципального образования. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения составляет 5 человек.

Качество подаваемой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Превышено содержания железо (1,3 при допустимых 0,3).

Скважина № 3 расположена Иркутская область, Зиминский район, поселок ж/д ст. Перевоз, ул. Ленина, 6А.

Забор воды производится непосредственно из источника, протяженностью 50 метров.

Потребителями воды являются жители поселка ж/д ст. Перевоз Кимильтейского муниципального образования. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения составляет 105 человек.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Скважина № 4 расположена Иркутская область, Зиминский район, с. Баргадай, ул. Беломестных, 1А.

Забор воды производится непосредственно из источника, протяженностью 52 метров.

Данная артезианская скважина не используется населением, осуществляется подвоз воды автоцистерной.

Численность населения составляет 343 человек.

Качество подаваемой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водовод № 1 расположенный Иркутская область, Зиминский район, с. Кимильтей, кадастровый номер: 38:05:000000:719.

Водопровод в с. Кимильтей состоит из полиэтиленовой трубы 7000 м, диаметром 90 мм.

На водопроводных сетях расположены 5 водоразборных колонок: улица Ленина, улица 8 марта, улица Телегина, улица Чкалова,  два пожарных гидранта: улица Ленина, улица Чкалова.

Потребителями воды являются жители с. Кимильтей, Кимильтейского муниципального образования. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения составляет 1928 человек.

Дополнительно организован подвоз воды автоцистерной.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водовод № 2 расположенный Иркутская область, Зиминский район, с. Перевоз, кадастровый номер: 38:05:080201:848.

Водопровод в с. Перевоз состоит из полиэтиленовой трубы 2478 м, диаметром 90 мм.

На водопроводных сетях расположен 1 пожарный гидрант.

Потребителями воды являются жители с. Перевоз, Кимильтейского муниципального образования. Подаваемая вода используется для питьевого водоснабжения, а также для хозяйственно-бытовых нужд населения.

Численность населения составляет 423 человек.

Дополнительно организован подвоз воды автоцистерной.

Качество подаваемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству питьевой воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Контроль качества воды в централизованных и нецентрализованных системах водоснабжения осуществляет Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске.

Производственный контроль, содержание и ремонт систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения осуществляется МКУ «Служба коммунального хозяйства Кимильтейского МО» (план мероприятий прилагается).

4. ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

1. Перечень контролируемых показателей качества воды и их гигиенические нормативы

  - микробиологические и паразитологические исследования:

| Определяемые показатели | Результаты исследования | гигиенический норматив | единицы измерения | НД на методы исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЧ | 6 | не более 50 КОЕ в 1 мл. | КОЕ в 1 мл. | МУК 4.2.1018-01 |
| ОКБ | в 100 мл. не обнаружено | отсутствуют в 100 мл. | КОЕ в 100 мл. |  |
| ТКБ | в 100 мл. не обнаружено | отсутствуют в 100 мл. | КОЕ в 100 мл. |  |

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

2. Санитарно-химические исследования:

| Показатели | Единицы измерения | результаты исследований | погрешность | Гигиенический норматив | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вкус | баллы | 0 |  | не более 2,0 | ГОСТ 3351-74 |
| Запах | -"- | 0 |  | не более 2,0 | ГОСТ 3351-74 |
| Цветность | градусы | менее < 1 | 0 | не более 2,0 | ГОСТ Р52769-07 |
| Мутность | ЕМФ (единицы мутности по формазину) или мг/л (по каолину) | менее < 0,5 | 0 | не более 1,5 | ГОСТ 3351-74 |

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

#### 3. Перечень показателей, по которым осуществляется контроль качества воды

| Показатель | Единица измерения | Гигиенический норматив | НД на метод определения (исследования) | Погрешность определения + - | Результаты исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вкус | баллы | не более 20, | ГОСТ 3351-74 | не определена |  |
| Запах | баллы | не более 2,0 | ГОСТ Р 55769-07 | 1,5 |  |
| Цветность | градус | не более 2,0 |  | не определена |  |
| Мутность | мг/куб.дм | не боле 1,5 | ГОСТ 3351-74 | 0,11 |  |
| Ph |  | в пределах 6-9 | ПНДФ 14.2:2:3:4.21-97 | 0,01 |  |
| Окисляемость | мг/куб.дм | не более 20 | ГОСТ 18164-72 | 73 |  |
| Общая жесткость | градус | не более 20 | ГОСТ Р 52407-2005 | 0,9 |  |
| Сухой остаток | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 | 0,5 |  |
| Аммиак | мг/куб.дм | не более 20 | ГОСТ 4192-82 | 0,11 |  |
| Нитриты | мг/куб.дм | не более 20 | ГОСТ 4192-82 | 0,0004 |  |
| Нитраты | мг/куб.дм | не более 20 | РД 5224 433-95 | 3,5 |  |
| Хлориды | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2.112-97 | 0,02 |  |
| Сульфаты | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2:4.157-99 | 0,03 |  |
| Железо | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2.56-96 | 0 |  |
| Марганец | мг/куб.дм | не более 20 | ПНДФ 14.1:2:4.16-2000 | 0 |  |
| Мышьяк | мг/куб.дм | не более 20 | М 01-35-2000 | 0 |  |
| Кальций | мг/куб.дм |  | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 | 0 |  |
| Магний | мг/куб.дм |  | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |  |
| Фтор | мг/куб.дм |  | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |  |
| Массовая доля свинца | мг/куб.дм |  | ПНДФ 14.1:2:47-96 | 0 |  |
| Массовая доля кадмия | мг/куб.дм |  | ГОСТ Р 52180-2003 | 0 |  |
| Массовая доля меди | мг/куб.дм |  | ПНДФ 14.1:2:4.235-06 | 0 |  |
| Массовая доля цинка | мг/куб.дм |  | ПНДФ 14.1:2:4.167-00 | 0,19 |  |

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству централизованных систем питьевого водоснабжении. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

4. Пункты отбора проб

Отбор проб воды осуществляется в месте подключения к магистральному водоводу и конечной точки распределительной сети водоводов расположенных в населенных пунктах с. Кимильтей и с. Перевоз Кимильтейского муниципального образования, Зиминского района (четыре точки).

Скважины № 1,2,3, Иркутская область, Зиминский район, пос. ж/д ст. Перевоз, расположенные на улицах: Ленина 11А, Железнодорожная 8А, Ленина 6А.

5. Финансирование программы производственного контроля

Финансирование производственного контроля систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения Кимильтейского муниципального образования, осуществляется из средств, предусмотренных в бюджете МКУ «Службы коммунального хозяйства Кимильтейского муниципального образования».

Ежегодная сумма на проведение производственного контроля систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения Кимильтейского муниципального образования составляет 200 тысяч рублей и того на весь период 2020 – 2024 года программой предусмотрено финансирование 1,000 тысяч рублей.

6. Количество контролируемых проб воды, периодичность, перечень показателей

| Наименование | Показатели | Периодичность | Количество проб |
| --- | --- | --- | --- |
| Скважина | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Неорганические и органические вещества | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Радиологические | 1 раз в квартал | 4 |
| Перед поступлением в распределительную сеть | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Обобщенные | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Радиологические | 1 раз в квартал | 4 |
| Распределительная сеть | Микробиологические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | Органолептические | 1 раз в квартал | 4 |
|  | После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольные пробы |

7. Ежегодный календарный график отбора проб воды в Кимильтейском муниципальном образовании

| Вид показателей | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| В местах водозаборных скважин |
| Микробиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Органолептические |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Обобщённые |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Неорганические и органические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Радиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Перед поступлением в распределительную сеть |
| Микробиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Органолептические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Обобщённые |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Неорганические и органические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Радиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| В распределительной сети |
| Микробиологические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| Органолептические |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 4 |
| После ремонта и чрезвычайных ситуаций | Обязательные контрольные пробы |  |  |  |  |  |

Приложение

к рабочей программе

производственного контроля

качества питьевой воды

в Кимильтейском муниципальном образовании

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ВОДОПРОВОДА

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за организацию и исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль качества воды | Согласно графика |  |
| 2 | Разработка проекта зоны санитарной охраны водовода и сважин | Октябрь-Ноябрь | МКУ «СКХ Кимильтейского МО» |
| 3 | Контроль состояния зоны санитарной охраны источника водоснабжения | Постоянно | МКУ «СКХ Кимильтейского МО» |
| 4 | Анализ работы скважин и водоводов, проведение замеров | Ежемесячно | МКУ «СКХ Кимильтейского МО» |
| 5 | Ремонт системы водоснабжения: | В течение года по мере необходимости | МКУ «СКХ Кимильтейского МО» |
|  | Определение места поломки |  |  |
|  | Оповещение руководства |  | МКУ «СКХ Кимильтейского МО» |
|  | Разработка мероприятий по устранению поломки |  |  |
|  | Выполнение мероприятий по устранению поломки |  | МКУ «СКХ Кимильтейского МО» |