# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

# Администрация

# Кимильтейского сельского поселения

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» мая 2024 г.                                с. Кимильтей                                                     № 93

О создании комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст.ст. 27, 55 Уставом Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района, администрация Кимильтейского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района.

2. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района согласно приложению 1.

2.2.  Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района согласно приложению 2.

2.3. Программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024– 2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района согласно приложению 3.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно-аналитическом издании Кимильтейского сельского поселения «Информационный вестник» и на сайте администрации Кимильтейского сельского поселения кимильтей.рф.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кимильтейского  сельского поселения				            Н.Н. Андреев

Приложение 1 к постановлению администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района от «06» мая 2024 г. № 93

Положение

о комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024 – 2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района  (далее – Положение), устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также порядок ее работы.

1.2. В своей деятельности комиссия по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025  годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии (далее – комиссия) подотчетна главе Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района.

  - 1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, иными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления Зиминского районного муниципального образования, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции комиссии

2.1. Основными задачами комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у организаций необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц организаций, независимо от форм собственности;

- вносить предложения по вопросам, требующим  соответствующего решения.

3.2. Комиссия обладает иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, секретаря и членов комиссии.

Членами комиссии являются представители администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района, администрации Зиминского районного муниципального образования (по согласованию), теплоснабжающих организаций, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному   надзору (по согласованию).

4.2. К основным функциям председателя комиссии относятся:

- осуществление общего руководства комиссией;

- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых комиссией.

- 4.3. Секретарь комиссии:

- - исполняет обязанности по подготовке документов для работы комиссии;

- осуществляет оповещение членов комиссии о дате и времени обследования объектов, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии;

- ведет документацию комиссии.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Работа комиссии заключается в обследовании объектов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии в соответствии с графиком проведения проверки, утвержденным правовым актом администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района.

5.2. Комиссия правомочна, если в ней участвует более половины от общего числа ее состава.

5.3. В случае невозможности присутствия члена комиссии он имеет право заблаговременно представить свое письменное пояснение или направить своего представителя с предварительным уведомлением.

5.4. Решение, принимаемое на комиссии, оформляется актом проверки готовности к отопительному периоду, который подписывается председателем комиссии, секретарем и членами комиссии.

Приложение 2 к постановлению администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района от «06» мая 2024 г. № 93

Состав

комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района

Председатель:

- Андреев Н.Н. – глава Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района.

Секретарь:

- Еремина К.А. – ведущий специалист администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района.

Члены комиссии:

- Яковлева И.С. - ведущий специалист администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района;

- Ерёмин В.И. – директор МКУ «СКХ Кимильтейского МО»;

- представитель ООО «МБА-Теплоснаб» (по согласованию);

- представитель ООО «МБА» (по согласованию);

- представитель Тулунского территориального отдела энергетического надзора Енисейского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

- Васильев Р.А. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Зиминского районного сельского поселения(по согласованию);

- Маслаков А.М. – начальник отдела по ГО и ЧС администрации Зиминского районного муниципального образования (по согласованию).

Приложение 3 к постановлению администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района от «06» мая 2024 г. № 93

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций

и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района (далее - программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила) комиссией по проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района (далее - комиссия).

3. Работа комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024–2025 годов согласно таблице № 1.

Таблица № 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2024 - 2025 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Теплоснабжающие и теплосетевые организации | 2 | с 12.08.2024 по 10.09.2024 |
| 2. | Учреждения социальной сферы | 7 | с 12.08.2024 по 02.09.2024 |
| 3. | Жилищный фонд | 1 | с 02.08.2024 по 30.08.2024 |

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, согласно приложению № 1 к программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, государственной жилищной инспекции, единой теплоснабжающей организации.

6. При проверке готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов  комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, согласно главам III, IV Правил.

7. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

8. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 2024 - 2025 годов:

| №№ п/п | Наименование документа, представляемого теплоснабжающими и теплосетевыми организациями на рассмотрение комиссии | Основание (номер подпункта пункта 13 главы III Правил |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Соглашение об управлении системой теплоснабжения | подпункт 1 |
| 2. | Документы, подтверждающие обеспечение выполнения графика тепловых нагрузок, поддержание температурного графика | подпункт 2 |
| 3. | Информация о соблюдении критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами | подпункт 3 |
| 4. | Информация о наличии нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии | подпункт 4 |
| 4.1 | Документы о соответствии фактического запаса топлива утвержденным нормативам по источникам тепловой энергии | подпункт 4 |
| 5. | Информация по функционированию эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб: | подпункт 5 |
| 5.1. | Информация об укомплектованности персоналом эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | подпункт 5 |
| 5.2. | Информация об обеспеченности персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения | подпункт 5 |
| 5.3 | Документы подтверждающие наличие подготовленного и аттестованного персонала в теплоснабжающей организации | подпункт 5 |
| 6. | Информация о проведении наладки тепловых сетей | подпункт 6 |
| 7. | Информация об организации контроля режимов потребления тепловой энергии | подпункт 7 |
| 8. | Информация об обеспечении качества теплоносителя | подпункт 8 |
| 9. | Информация об организации коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии | подпункт 9 |
| 10. | Информация об обеспечении проверки качества строительства тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении | подпункт 10 |
| 11. | Документы, подтверждающие обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии: | подпункт 11 |
| 11.1. | Информация о готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи | подпункт 11 |
| 11.2. | Информация о соблюдении водно-химического режима | подпункт 11 |
| 11.3. | Информация об отсутствии фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации | подпункт 11 |
| 11.4. | Информация о наличии утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей | подпункт 11 |
| 11.5. | Информация о наличии расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов | подпункт 11 |
| 11.6. | Информация о наличии порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления | подпункт 11 |
| 11.7. | Информация о проведении гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей | подпункт 11 |
| 11.8. | Информация о выполнении утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения | подпункт 11 |
| 11.9. | Информация о выполнении планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии | подпункт 11 |
| 11.10. | Информация о наличии договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива | подпункт 11 |
| 12. | Акты разграничения эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | подпункт 12 |
| 13. | Документы, подтверждающие отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) | подпункт 13 |
| 14. | органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления |  |
| 15. | Информация о работоспособности автоматических регуляторов при их наличии | подпункт 14 |

9. Перечень документов, проверяемых комиссией при оценке готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024 -2025 годов:

| №№ п/п | Наименование документа, представляемого потребителем тепловой энергии на рассмотрение комиссии | Основание (номер подпункта пункта 16 главы IV правил |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Справка с приложением предписаний контролирующих структур о выявленных нарушениях в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок и акты об устранении предписаний | подпункт 1 |
| 2. | Документы, подтверждающие проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок | подпункт 2 |
| 3. | Информация о разработке эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению | подпункт 3 |
| 4. | Документы, подтверждающие выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения | подпункт 4 |
| 5. | Информация о состоянии тепловых сетей, принадлежащих потребителю | подпункт 5 |
| 6. | Информация о состоянии утепления здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов | подпункт 6 |
| 7. | Информация о состоянии трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов | подпункт 7 |
| 8. | Информация о наличии и работоспособности приборов учета, работоспособности автоматических регуляторов (при их наличии) | подпункт 8 |
| 9. | Справка о работоспособности защиты систем теплопотребления | подпункт 9 |
| 10. | Копии паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала | подпункт 10 |
| 11. | Информация об отсутствии прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией | подпункт 11 |
| 12. | Информация о плотности оборудования тепловых пунктов | подпункт 12 |
| 13. | Документы, подтверждающие наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | подпункт 13 |
| 14. | Акт сверки с ресурсоснабжающей организацией о задолженности за потребленную тепловую энергию | подпункт 14 |
| 15. | Документы, подтверждающие наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок | подпункт 15 |
| 16. | Документы, подтверждающие проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | подпункт 16 |
| 17. | Информация о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам | подпункт 17 |
| 18. | Документы, подтверждающие проверку знаний ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок в комиссии органов государственного энергетического надзора | п. 6, п.п. 4 п. 18 Правил |

11. Результаты проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций согласно  приложению № 2 к программе.

12. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

13. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

14. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – перечень) с указанием сроков устранения.

15. Паспорт готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее - паспорт готовности) составляется согласно приложению № 3 к программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный перечнем.

16. Срок выдачи паспортов готовности:

- для  потребителей тепловой энергии не позднее 10 сентября 2024 года;

- для теплоснабжающих и теплосетевых организаций не позднее 22 сентября 2024 года.

17. В случае устранения указанных в перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 14 настоящей программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов.

18. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 14 настоящей программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение № 1

к  программе  по  проведению проверки    готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского

сельского поселения Зиминского муниципального района

Перечень теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

| №№ пп | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | Теплоснабжающие, теплосетевые организации, в том числе: |
| 1.1. | ООО «МБА –Теплоснаб» |
| 1.2. | ООО «МБА - Теплоэнерго» |
| 2. | Учреждения социальной сферы: |
| 2.1. | ГБПОУ ИО ХТТ г. Саянска «филиал Кимильтей» |
| 2.2. | ОГБУЗ «ЗГБ» (Кимильтейская участковая больница) |
| 2.3. | МОУ СОШ с. Кимильтей |
| 2.4. | НОШ с. Перевоз |
| 2.5. | МУ ФСЦ "Колос" |
| 2.6. | МДОУ Кимильтейский детский сад «Колосок» |
| 2.7. | МКУК "КДЦ Кимильтейского МО" |
| 3. | Жилищный фонд: |
| 3.1. | МКД с. Кимильтей, ул. Ленина, 39 |

Приложение № 2

к  программе  по  проведению проверки    готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского

сельского поселения Зиминского муниципального района

Акт

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

_________________                                                              "____" _________________ 2024

(место составления акта)                                                                                (дата составления акта)

Комиссия,   образованная    постановлением администрации Кимильтейского сельского поселения Зиминского муниципального района от «___» ________2024 № ____, в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду, с  "___" _________ 2024 по "___" __________ 2025 в соответствии с Федеральным  законом   от   27.07.2010 № 190-ФЗ  "О  теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду  ________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которых проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки готовности  к  отопительному  периоду комиссия установила: _____________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: _____________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов <*>

Председатель комиссии: ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _____________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" ___________ 2024  _______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя  теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,  потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3

к  программе  по  проведению проверки    готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Кимильтейского

сельского поселения Зиминского муниципального района

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024 - 2025 годов

Выдан ____________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного                                                 органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)